有线DTU接线说明

- 连接图1

网线接口

按键恢复出厂设置

电源接口，12V

12V  +    -

- 连接图2

B

A

RS485 接口

RS232接口

- 接线图3

1、选用天线帽，连接不同的位置，选择不同的模式。（特么注明：在选择单片机加密模式时，从左到右连接4个排针，最后一个为电源和地，不要短接了）